## 2 квартал 2015г
30.06.2016г.
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | ТП-1579 2ТМГ-630кВА | 10/0,4 | 100 | 0
2 | ТП-65л 2ТМГ-630кВА | 10/0,4 | 100 | 0
3 | ТП-853 1х630кВА | 10/0,4 | 100 | 0
4 | ТП-873 1х160кВА | 10/0,4 | 100 | 0
5 | ТП-797 1х160кВА | 10/0,4 | 100 | 0
6 | ТП-1083 1х250кВА | 10/0,4 | 100 | 0
7 | РП №81 4ТМГ-1600кВА | 10/0,4 | 100 | 0
8 | ТП-1054 2х630кВА | 10/0,4 | 100 | 0
9 | КТП-1123 1х160кВА | 10/0,4 | 100 | 0
10 | ТП-10/0,4кВ б/н 2х630кВА | 10/0,4 | 100 | 0
11 | ТП-1207 2ТМ-250кВА | 10/0,4 | 100 | 0
12 | ТП-259 ТМ-400кВА | 10/0,4 | 100 | 0
13 | ТП-287 ТМ-400кВА | 10/0,4 | 100 | 0
14 | ТП-1165 2х630кВА | 10/0,4 | 100 | 0
15 | ТП-1031 ТМ-400кВА | 10/0,4 | 100 | 0
16 | ТП-1098 ТМ-160кВА | 10/0,4 | 100 | 0
17 | КТП-244 1х25кВА | 10/0,4 | 100 | 0
18 | 2КТП-1229 ТМ-160кВА | 10/0,4 | 100 | 0
19 | ТП-1399 ТМ-400 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
20 | ТП-262 ТМ-160 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
21 | ТП-270 ТМ-160 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
22 | ТП-1667 ТМ-630кВА | 10/0,4 | 100 | 0
23 | ТП-1668 ТМГ-2х1000 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
24 | ТП-1669 ТМГ-2х1000 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
25 | ТП-1748 ТМГ-2х1000 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
26 | ТП-1749 ТМГ-2х1000 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
27 | ТП-1750 ТМГ-2х1250 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
28 | ТП-1751 ТМГ-2х1000 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
29 | ТП-1789 2ТМГ-1000 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
30 | ТП-1792 2ТМГ-1000 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
31 | ТП-890 1х630 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
32 | ТП-1191 1х160 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
33 | ТП-957 ТМ-2х630 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
34 | ТП-7 ТМ-2*1000 кВА | 10/0,4 | 100 | 0