## 1 квартал
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | РП №81 4ТМГ-1600кВА | 10/0,4 | 100 | 0
2 | КТП-1473 1х160кВА | 10/0,4 | 100 | 0
3 | ТП-1207 2ТМ-250кВА | 10/0,4 | 100 | 0
4 | ТП-262 ТМ-160 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
5 | ТП-270 ТМ-160 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
6 | ТП-890 1х630 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
7 | ТП-1191 1х160 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
8 | ТП-5 "Спецстрой" 1*630 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
9 | ТП-7 ТМ-2*1000 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
10 | ТП-ПромбазаТМ-2*630кВА | 10/0,4 | 100 | 0
11 | ТП-1743 2*1000 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
12 | ТП-79 1*100 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
13 | ТП-ЭМСС 1*400 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
14 | ТП-1308 1*400 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
15 | ТП-19 1*250 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
16 | ТП-Арси 1*250 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
17 | ТП-Электроспецсервис 1*400 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
18 | ТП-176 2*400 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
19 | ТП-Горстрой 2*630 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
20 | ТП-127 2*630 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
21 | ТП-Котельная 2*400 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
22 | ТП-1289 2*1000 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
23 | ТП-1290 2*630 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
24 | РП №50 2*630 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
25 | ТП-1259 2*630 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
26 | ТП-785 4*1000 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
27 | ТП-244 1*25 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
28 | ТП-1075 1*630 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
29 | ТП-АРС Пром 1*160 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
30 | ТП-1710 2*630 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
31 | ТП-Егоров 1*250 кВА | 10/0,4 | 100 | 0

## 2 квартал
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.

## 3 квартал
Сведения о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.

## 4 квартал
Сведения о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.