ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ТЭСК»

Полное (частичное) ограничение режима потребления электрической энергии

Круг заявителей: Физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: согласно утвержденным расценкам  ООО «ТЭСК».

Условия оказания услуг (процесса): наличие непосредственного технологического присоединения к сетям ООО «ТЭСК», отсутствие у потребителя возможности введения ограничения режима потребления самостоятельно.	Результат оказания услуги (процесса): введение ограничения режима потребления электрической энергии.

Общий срок оказания услуги (процесса): не более 10 рабочих дней.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение заявления от потребителя о введении ограничения режима потребления электрической энергии. | 1. Выполняется в случае, если у потребителя отсутствует возможность введения ограничения самостоятельно. 2. Инициатор введения ограничения не позднее чем за 10 дней до заявляемой им даты введения ограничения режима потребления направляет исполнителю уведомление о необходимости введения ограничения режима потребления, содержащее следующие сведения: а) наименование потребителя и описание точки поставки потребителя, в отношении которого вводится ограничение режима потребления; б) основания введения ограничения режима потребления; в) вид подлежащего введению ограничения режима потребления: частичное ограничение (сокращение уровня потребления электрической энергии (мощности), прекращение подачи электрической энергии потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца или ограничение режима потребления в полном объеме по части точек поставок, указанных в договоре, на основании которого осуществляется снабжение электрической энергией потребителя) или полное ограничение (временное прекращение подачи электрической энергии (мощности) потребителю); г) сроки вводимого ограничения режима потребления (при введении частичного ограничения режима потребления - также уровень ограничения). | Письменно | В согласованные с потребителем сроки | пп.и) п.2 и п.7 Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442 (далее – Правила ограничения). |
|  | Рассмотрение заявления | Если ограничение режима потребления, вводимое в отношении одного потребителя, может привести к ограничению или прекращению подачи электрической энергии другим потребителям, не имеющим задолженности по оплате электрической энергии (мощности), услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, и исполняющим иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон обязательства, либо может повлечь за собой технологические нарушения на объектах электроэнергетики, то: исполнитель обязан в течение 1 рабочего дня со дня получения уведомления инициатора о необходимости введения ограничения режима потребления уведомить об этом инициатора введения ограничения. До реализации соответствующих организационно-технических мер, позволяющих ввести ограничение режима потребления в отношении одного потребителя при обеспечении поставки электрической энергии другим потребителям без ограничения режима их потребления, ограничение режима потребления не вводится. | Способом, подтверждающим факт направления | 1 рабочий день со дня получения заявления | п.8 Правил ограничения |
| 2 | Оплата потребителем услуги | Получение и оплата потребителем счета за услугу. |  | До указанной в заявлении даты введения ограничения |  |
| 3 | Подготовка введения ограничения режима потребления | Разработка мероприятий по введению ограничения. |  | До указанной в заявлении даты введения ограничения | п.8 Правил ограничения |
| 4. | Осуществление ограничения режима потребления | 1. Проверка схемы подключения. 3. Снятие показаний приборов учета. 3. Производство работ по ограничению 4. При введении ограничения режима потребления исполнителем (субисполнителем) составляется акт о введении ограничения режима потребления, содержащий следующую информацию: а) вид ограничения режима потребления (частичное или полное); б) дата и время вводимого ограничения режима потребления; в) уровень вводимого ограничения режима потребления (при частичном ограничении); г) наименование потребителя, точки поставки, в отношении которых вводится ограничение режима потребления; д) адрес, по которому производится ограничение режима потребления; е) технические мероприятия на объектах электросетевого хозяйства исполнителя (субисполнителя), посредством которых реализовано введение ограничения режима потребления, в том числе место установки отключенных коммутационных аппаратов (при их наличии); ж) номер и показания приборов учета на дату введения ограничения режима потребления; з) причины, по которым не было введено ограничение режима потребления (в случае, если ограничение режима потребления не было введено). 5. Составление акта выполненных работ (оказанных услуг). | Письменно | В день введения ограничения | п.12 Правил ограничения |

Контактная информация для направления обращений:

1. 1. ООО «ТЭСК», г. Тюмень, ул. 30 Лет Победы 133 т. (3452) 37-45-12

2. Эл. адрес tesk72@mail.ru

3. Официальный  сайт ООО «ТЭСК» www.tesk72.ru