ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

**Согласование Актов согласования технологической и (или) аварийной брони**

**Круг заявителей:** юридические лица.

**Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:** без оплаты.

**Условия оказания услуг (процесса):** предоставление предусмотренных законодательством РФ документов для Акта согласования технологической и (или) аварийной брони электроснабжения потребителя электрической энергии (мощности).

**Результат оказания услуги (процесса):** согласование Акта согласования технологической и (или) аварийной брониэлектроснабжения потребителя электрической энергии (мощности).

**Общий срок оказания услуги (процесса):** 30 календарных дней.

**Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Этап** | **Содержание/Условия этапа** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативный правовой акт** |
| 1 | Письменное обращение потребителя услуг с приложением необходимых документов согласно Приказа МЭ РФ №290 от 06.06.2013. | Рассмотрение заявки, оценка полноты сведений в представленных документах | Письменно | В течение 10 рабочих дней с даты получения заявки и документов | ПРИКАЗ Минэнерго РФот 6 июня 2013 г. N 290ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛРАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ГРАФИКОВ АВАРИЙНОГО ОГРАНИЧЕНИЯРЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ, глава V |
| 1.1 | Уведомление потребителя в случае отсутствияпредусмотренных законодательством РФ сведений или документов. | Подготовка уведомления |
| 2 | Подготовка согласования Акта согласования технологической и (или) аварийной брони или мотивированного отказа и направление потребителю | Подготовка и направление заявителю подписанного сетевой организацией Акта согласования технологической и (или) аварийной брони или мотивированного отказа от его согласования | Письменно | В течении 30 дней с даты получения заявки, либо с даты получения недостающих сведений или документов | ПРИКАЗ Минэнерго РФот 6 июня 2013 г. N 290ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛРАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ГРАФИКОВ АВАРИЙНОГО ОГРАНИЧЕНИЯРЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ, глава V |

Контактная информация для направления обращений:

**1. ООО «ТЭСК», г. Тюмень, ул. 30 Лет Победы 133 т. (3452) 37-45-12**

**2. Эл. адрес** tesk72@mail.ru

**3. Официальный сайт ООО «ТЭСК» www.tesk72.ru**