## 1 квартал 2018г
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | РП №81 | 10/0,4 | 100 | 0
2 | ТП- "Евроавто" | 10/0,4 | 100 | 0
3 | ТП-Электроспецсервис | 10/0,4 | 100 | 0
4 | РП-50 | 10/0,4 | 100 | 0
5 | ТП-1191 | 10/0,4 | 100 | 0
6 | ТП-1207 | 10/0,4 | 100 | 0
7 | ТП-1259 | 10/0,4 | 100 | 0
8 | ТП-1579 | 10/0,4 | 100 | 0
9 | ТП-Горстрой | 10/0,4 | 100 | 0
10 | ТП-1667 | 10/0,4 | 100 | 0
11 | ТП-Арси | 10/0,4 | 100 | 0
12 | ТП-Промбаза | 10/0,4 | 100 | 0
13 | ТП-5 | 10/0,4 | 100 | 0
14 | ТП-785 | 10/0,4 | 100 | 0
15 | ТП-890 | 10/0,4 | 100 | 0
16 | ТП-1792-1 | 10/0,4 | 100 | 0
17 | ТП-1792-2 | 10/0,4 | 100 | 0
18 | ТП-7 | 10/0,4 | 100 | 0
19 | ТП-957 | 10/0,4 | 100 | 0
20 | ТП-1531 | 10/0,4 | 100 | 0
21 | ТП-1426 | 10/0,4 | 100 | 0
22 | ТП-176 | 10/0,4 | 100 | 0
23 | ТП-79 | 10/0,4 | 100 | 0
24 | ТП-19 | 10/0,4 | 100 | 0
25 | ТП-1994 | 10/0,4 | 100 | 0
26 | ТП-1743 | 10/0,4 | 100 | 0
27 | ТП-1710 | 10/0,4 | 100 | 0
28 | ТП-ЭМСС | 10/0,4 | 100 | 0
28 | ТП-1308 | 10/0,4 | 100 | 0

## 2 квартал 2018г
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | ТП-1579 2ТМГ-630кВА | 10/0,4 | 100 | 0
2 | ТП-65л 2ТМГ-630кВА | 10/0,4 | 100 | 0
3 | ТП-853 1х630кВА | 10/0,4 | 100 | 0
4 | ТП-873 1х160кВА | 10/0,4 | 100 | 0
5 | ТП-797 1х160кВА | 10/0,4 | 100 | 0
6 | ТП-1083 1х250кВА | 10/0,4 | 100 | 0
7 | РП №81 4ТМГ-1600кВА | 10/0,4 | 100 | 0
8 | ТП-1054 2х630кВА | 10/0,4 | 100 | 0
9 | КТП-1123 1х160кВА | 10/0,4 | 100 | 0
10 | ТП-10/0,4кВ б/н 2х630кВА | 10/0,4 | 100 | 0
11 | ТП-1207 2ТМ-250кВА | 10/0,4 | 100 | 0
12 | ТП-259 ТМ-400кВА | 10/0,4 | 100 | 0
13 | ТП-287 ТМ-400кВА | 10/0,4 | 100 | 0
14 | ТП-1165 2х630кВА | 10/0,4 | 100 | 0
15 | ТП-1031 ТМ-400кВА | 10/0,4 | 100 | 0
16 | ТП-1098 ТМ-160кВА | 10/0,4 | 100 | 0
17 | КТП-244 1х25кВА | 10/0,4 | 100 | 0
18 | 2КТП-1229 ТМ-160кВА | 10/0,4 | 100 | 0
19 | ТП-1399 ТМ-400 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
20 | ТП-262 ТМ-160 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
21 | ТП-270 ТМ-160 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
22 | ТП-1667 ТМ-630кВА | 10/0,4 | 100 | 0
23 | ТП-1789 2ТМГ-1000 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
24 | ТП-1792 2ТМГ-1000 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
25 | ТП-890 1х630 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
26 | ТП-1191 1х160 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
27 | ТП-957 ТМ-2х630 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
28 | ТП-7 ТМ-2*1000 кВА | 10/0,4 | 100 | 0

## 3 квартал 2018г
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | ТП-1579 2ТМГ-630кВА | 10/0,4 | 100 | 0
2 | ТП-65л 2ТМГ-630кВА | 10/0,4 | 100 | 0
3 | ТП-853 1х630кВА | 10/0,4 | 100 | 0
4 | ТП-873 1х160кВА | 10/0,4 | 100 | 0
5 | ТП-797 1х160кВА | 10/0,4 | 100 | 0
6 | ТП-1083 1х250кВА | 10/0,4 | 100 | 0
7 | РП №81 4ТМГ-1600кВА | 10/0,4 | 100 | 0
8 | ТП-1054 2х630кВА | 10/0,4 | 100 | 0
9 | КТП-1123 1х160кВА | 10/0,4 | 100 | 0
10 | ТП-10/0,4кВ б/н 2х630кВА | 10/0,4 | 100 | 0
11 | ТП-1207 2ТМ-250кВА | 10/0,4 | 100 | 0
12 | ТП-259 ТМ-400кВА | 10/0,4 | 100 | 0
13 | ТП-287 ТМ-400кВА | 10/0,4 | 100 | 0
14 | ТП-1165 2х630кВА | 10/0,4 | 100 | 0
15 | ТП-1031 ТМ-400кВА | 10/0,4 | 100 | 0
16 | ТП-1098 ТМ-160кВА | 10/0,4 | 100 | 0
17 | КТП-244 1х25кВА | 10/0,4 | 100 | 0
18 | 2КТП-1229 ТМ-160кВА | 10/0,4 | 100 | 0
19 | ТП-1399 ТМ-400 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
20 | ТП-262 ТМ-160 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
21 | ТП-270 ТМ-160 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
22 | ТП-1667 ТМ-630кВА | 10/0,4 | 100 | 0
23 | ТП-1789 2ТМГ-1000 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
24 | ТП-1792 2ТМГ-1000 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
25 | ТП-890 1х630 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
26 | ТП-1191 1х160 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
27 | ТП-957 ТМ-2х630 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
28 | ТП-7 ТМ-2*1000 кВА | 10/0,4 | 100 | 0

## 4 квартал 2018г
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | ТП-1579 2ТМГ-630кВА | 10/0,4 | 100 | 0
2 | ТП-65л 2ТМГ-630кВА | 10/0,4 | 100 | 0
3 | ТП-853 1х630кВА | 10/0,4 | 100 | 0
4 | ТП-873 1х160кВА | 10/0,4 | 100 | 0
5 | ТП-797 1х160кВА | 10/0,4 | 100 | 0
6 | ТП-1083 1х250кВА | 10/0,4 | 100 | 0
7 | РП №81 4ТМГ-1600кВА | 10/0,4 | 100 | 0
8 | ТП-1054 2х630кВА | 10/0,4 | 100 | 0
9 | КТП-1123 1х160кВА | 10/0,4 | 100 | 0
10 | ТП-10/0,4кВ б/н 2х630кВА | 10/0,4 | 100 | 0
11 | ТП-1207 2ТМ-250кВА | 10/0,4 | 100 | 0
12 | ТП-259 ТМ-400кВА | 10/0,4 | 100 | 0
13 | ТП-287 ТМ-400кВА | 10/0,4 | 100 | 0
14 | ТП-1165 2х630кВА | 10/0,4 | 100 | 0
15 | ТП-1031 ТМ-400кВА | 10/0,4 | 100 | 0
16 | ТП-1098 ТМ-160кВА | 10/0,4 | 100 | 0
17 | КТП-244 1х25кВА | 10/0,4 | 100 | 0
18 | 2КТП-1229 ТМ-160кВА | 10/0,4 | 100 | 0
19 | ТП-1399 ТМ-400 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
20 | ТП-262 ТМ-160 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
21 | ТП-270 ТМ-160 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
22 | ТП-1667 ТМ-630кВА | 10/0,4 | 100 | 0
23 | ТП-1789 2ТМГ-1000 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
24 | ТП-1792 2ТМГ-1000 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
25 | ТП-890 1х630 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
26 | ТП-1191 1х160 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
27 | ТП-957 ТМ-2х630 кВА | 10/0,4 | 100 | 0
28 | ТП-7 ТМ-2*1000 кВА | 10/0,4 | 100 | 0